## ≪この様式について≫
省エネ基準工事監理報告書【簡易版】
≪本様式の使用について≫
本様式は、原則、次の①から③までの全てが同じ審査機関の場合に 使用することができます。詳しくは、完了検査を申請する審査機関に ご確認ください。
① 完了検査の申請先である建築主事が所属する特定行政庁又は 指定確認検査機関 ② 建築物エネルギー消費性能適合性判定（変更の判定を含む。）を 行った所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関 ③ 軽微な変更があった場合、軽微変更該当証明書の交付を行った 所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関
工事監理報告書は、確認申請書に記載された工事監理者が責任をもって作成し、建築主 事等に提出するものであり、以下に注意して作成すること。
１．省エネ基準工事監理報告書は、特に指示のある場合を除き、原則、工事完了後速やか に提出すること。
２．建築物が複数棟ある場合は、第一面を除き、棟ごとに各様式を作成する必要がある。 （モデル建物法で複数の建物モデルを使用している場合も同様とする。）
３．「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第23条の「特殊の構造又は設備 を用いる建築物の認定」等の認定を受け、同法第12条第３項の規定により適合判定 通知書の交付を受けたものとみなしている場合など、本様式集を用いることがそぐわ ない場合については、別途建築主事等と相談すること。

## （第一面）
省エネ基準工事監理報告書【簡易版】
(第一面)
年 月 日
株式会社 オーネックス 様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び提出書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者
1.完了検査申請の概要
建築主氏名
敷地の地名地番
確認 年月日・番号 |  |  | 年 月 日 |  | 計画変更確認 |  |  | 年 月 日
|  |  | 第 号 |  | 年月日・番号 |  |  | 第 号
注）計画変更の年月日・番号は最新のものを記載すること。
2.建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象となる建築物の概要
No. | 枝番 | 建築物の名称および適判番号 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 計算方法
[7 empty] | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 |  |  | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 |  | 年 月 日 第 号
[7 empty] | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 |  |  | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 |  | 年 月 日 第 号
[7 empty] | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 |  |  | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 |  | 年 月 日 第 号
[7 empty] | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 |  |  | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 |  | 年 月 日 第 号
注）完了検査を申請している建築物の中で、省エネ適合性判定の対象となる建築物について記載してください。
・『No.』の欄については、建築物毎に確認申請書第四面の【1. 番号】に合わせた番号を記載してください。
・『枝番』の欄については、『計算方法』の欄がモデル建物法であり、複数用途集計を行っている場合に番号を振ってください。
・『計算方法』の欄がモデル建物法の場合は、建物モデルを記載してください。なお、建物モデルは以下の通りです。
〇事務所 〇ビジネスホテル 〇シティホテル 〇総合病院 〇クリニック 〇福祉施設 〇大規模物販 〇小規模物販
〇学校 〇幼稚園 〇大学 〇講堂 〇飲食店 〇集会所 〇工場
・記入欄が足りない場合には、（第一面 別紙）に記載してください。

## （第一面 別紙）
省エネ基準工事監理報告書【簡易版】
(第一面 別紙)
2.建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象となる建築物の概要
No. | 枝番 | 建築物の名称および適判番号 |  | 工事種別 | 計算方法
|  |  |  | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 | 年 月 日 第 号
|  |  |  | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 | 年 月 日 第 号
|  |  |  | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 | 年 月 日 第 号
|  |  |  | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 | 年 月 日 第 号
|  |  |  | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 | 年 月 日 第 号
|  |  |  | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 | 年 月 日 第 号
|  |  |  | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 | 年 月 日 第 号
|  |  |  | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 | □モデル建物法 （建物モデル： ） □ 標準入力法 □ 計算対象外
|  | 直近の判定を行った 年 月 日 ・ 番 号 | 年 月 日 第 号
注）完了検査を申請している建築物の中で、省エネ適合性判定の対象となる建築物について記載してください。
・『No.』の欄については、建築物毎に確認申請書第四面の【1. 番号】に合わせた番号を記載してください。
・『枝番』の欄については、『計算方法』の欄がモデル建物法であり、複数用途集計を行っている場合に番号を振ってください。
・『計算方法』の欄がモデル建物法の場合は、建物モデルを記載してください。なお、建物モデルは以下の通りです。
〇事務所 〇ビジネスホテル 〇シティホテル 〇総合病院 〇クリニック 〇福祉施設 〇大規模物販 〇小規模物販
〇学校 〇幼稚園 〇大学 〇講堂 〇飲食店 〇集会所 〇工場

## （第二面）【モデル建物法】
【モデル建物法】
|  |  |  | 建物モデル： |  |  | モデル |  | 事務所
(第二面) | [8 empty] | ビジネスホテル
建築物の概要（第一面より転記） | [8 empty] | シティホテル
No. | 枝番 |  | 建築物の名称 |  |  | 工事種別 |  |  | 総合病院
[6 empty] | □ 新 築 □ 増 築 □ 改 築 |  |  | クリニック
※この様式は建築物毎（複数用途のモデルを使用している場合はモデル毎）に作成してください。 | [8 empty] | 福祉施設
大規模物販
報告事項の確認結果 | [8 empty] | 小規模物販
項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認結果 |  | 学校
幼稚園
１．外皮 |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 大学
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 講堂
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 飲食店
|  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（アスレチック場）
|  | ③ | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（体育館）
|  | ④ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（公衆浴場）
|  | ⑤ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（映画館）
|  | ⑥ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（図書館）
３．換気設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（博物館）
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（劇場）
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（カラオケボックス）
|  | ② | 各種制御の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（ボーリング場）
|  |  | 【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】 | [5 empty] | 集会所（パチンコ屋）
集会所（競馬場又は競輪場）
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 集会所（社寺）
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適 |  | 工場
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．昇降機設備 |  |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
７．太陽光発電設備 |  |  | 太陽光発電設備の仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
８．コージェネレー ションシステム |  |  | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
注）
１．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
２．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
３．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認

## （第二面）【標準入力法】
【標準入力法】
(第二面)
建築物の概要（第一面より転記）
No. | 枝番 |  | 建築物の名称 |  | 工事種別
□ 新 築 □ 増 築 □ 改 築
※この様式は建築物毎に作成してください。
報告事項の確認結果
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 外壁等を構成している建材の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 冷暖同時供給の有無 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 熱源機器に係る台数制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ④ | 蓄熱システムの仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑤ | ２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑥ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑦ | ２次ポンプに係る台数制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑧ | 空調機の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑨ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑩ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑪ | 外気冷房制御の有無 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑫ | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑬ | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
３．換気設備 |  | ① | 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 各種制御の状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ④ | 太陽熱利用設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．昇降機設備 |  |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
７．太陽光発電設備 |  | ① | 太陽光発電設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | パワーコンディショナの仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
８．コージェネレー ションシステム |  |  | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
［注意］
１．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
２．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
３．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認