## 設1面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [24 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 | [5 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） | [5 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 |  | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | 仕上表
|  |  |  | 処理 |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | 矩計図
[6 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | 伏図等
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 浴室ユニット | [7 empty] | 仕上表
|  |  | 室の防水 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | 平面図
[6 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外 |  |  |  | ） |  | 矩計図
[7 empty] | べた基礎等 |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[6 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [5 empty] | ） |  | 矩計図
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）〕 |  | 伏図等
|  |  |  | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  |  | 〕
基礎断熱工法
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  |  | 立面図
|  |  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [16 empty] | 平面図
| 以外の基準 | [5 empty] | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 |  | ）
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[6 empty] | [ |  | 無 |  | 有 | （ | [9 empty] | ）]
耐震性 | １－１ |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | 構造伏図
令和７年４月 １日以降の基準に適合
令和７年３月31日以前の基準に適合
| 耐震等級 |  | 及び | 風圧力 |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 基礎 |  | 許容応力度計算による
|  | 等級２ |  |  |  | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| （壁量計算不可） |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 |  | 許容応力度計算による
|  | 等級３ |  |  |  | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 限界耐力 | 安全限界変形 |  | 限界耐力計算による | [16 empty] | 構造伏図
| 以外の基準 |  | 計算 | の検討 |  | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [16 empty] | 計算書
| １-３その他 |  | 免震 | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する |  |  |  |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 構造躯体の |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）

## 設2面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [24 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [13 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  | 地中 |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [13 empty] | 配置図
| （専用配管） |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ |  | 無 |  | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | 対象区域外）
| （ガス管を除く） |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | 排水管内面が平滑である | [13 empty] | 仕上表
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [13 empty] | 平面図
|  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [13 empty] | 平面図
|  |  | 点検口 |  | の点検措置
省エネルギー対策 | ５－１ |  | 適用する基準 |  | 適用する基準 |  |  | 非住宅・住宅算出方法 | [13 empty] | 計算書
| 断熱等性能 | [7 empty] | 標準計算表 |  |  |  | 簡易計算表 | [8 empty] | 仕上表
| 等級 |  | 躯体・開口 |  | 外皮平均 |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [13 empty] | 平面図
| （ | ）地域 | 部の断熱 |  | 熱貫流率 | [16 empty] | 立面図
|  |  | 性能等 |  | 冷房期の平均 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [13 empty] | 矩形図
[5 empty] | 日射熱取得率 | [16 empty] | 建具表
|  |  | 結露の防止 |  | 結露の発生 |  |  | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合）
|  |  | 対策 |  | 防止対策 |  |  |  | 設置 | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 省略 | （ |  |  |  |  | ）
通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[9 empty] | 屋根 | ［ | 有 | （ |  | ） |  | 省略 |  | （ | ） | ］
[8 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  | （ | [6 empty] | ）
[9 empty] | 外壁 | ［ | 有 | （ |  | ） |  | 省略 |  | （ | ） | ］
[8 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  | （ | [6 empty] | ）
| ５－２ |  | 適用する基準 |  | 適用する基準 |  |  | 非住宅・住宅算出方法 | [13 empty] | 仕上表
| 一次エネル | [20 empty] | 計算書
| ギー消費量 |  | 一次エネル |  | 外皮性能値 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [8 empty] | 一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 面積表
| 等級 |  | ギー消費量 |  |  |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [8 empty] | 計算結果による |  |  |  |  | 平面図
| （ | ）地域 |  |  |  |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [13 empty] | 機器表
[5 empty] | 居室等の面積 |  | ・ | 合計の床面積 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 系統図
[8 empty] | ・ | 主たる居室 | [7 empty] | 計算結果による
[8 empty] | ・ | その他の居室
[5 empty] | 一次エネル |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量
[5 empty] | ギー消費量 |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [8 empty] | 計算結果による
[5 empty] | 設備機器等 |  |  | 一次エネルギー消費量計算結果による。
の仕様
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [7 empty] | 番号 | [7 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明

## 建基法仕様規定
建築基準法仕様規定 特記仕様書（■：適用項目）
構造の安定に関すること | 耐震等級、 耐風等級、 耐積雪等級 | 構造部材の耐久 | （令第37条） | ■ | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものは、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用する。
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 | 基礎 | （令第38条） | ■ | 構造関係図書による。
|  | 木材 | （令第41条） | ■ | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点があるものを使用しない。
|  | 土台及び基礎 | （令第42条） | ■ | 構造関係図書による。
|  | 柱の小径 | （令第43条） | ■ | 横架材間の垂直距離による検討
柱の小径：105
1F：105/（1/30）＝3150 ∴OK
2F：105/（1/33）＝3465 ∴OK
|  |  |  | ■ | 柱の欠き込み無。
|  |  |  | ■ | 通し柱の位置：構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 柱の有効細長比
i=3.031 150≧柱長さ/3.031
柱長さ≦4546.5 ∴OK
|  | はり等の横架材 | （令第44条） | ■ | はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠き込みを行わない。
|  | 筋かい | （令第45条） | ■ | 筋かいの欠き込みは行わない。その他は構造関係図書による。
|  | 構造耐力上必要な軸組等 | （令第46条） | ■ | 床組及び小屋ばり組の隅角には火打ち材を使用する。（構造関係図書による）
|  |  |  | ■ | 壁量計算（構造関係図書による）
|  | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口 | （令第47条） | ■ | 継手、仕口（構造関係図書による）
|  |  |  | ■ | ボルト締には、有効な大きさと厚さを有する座金を使用する。
|  | 外壁内部等の防腐措置等 | （令第49条） | ■ | 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙等を使用する。
|  |  |  | ■ | 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1ｍ以内の部分には、防腐防蟻措置を行う。
|  | コンクリートの材料 | （令第72条） | ■ | 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないものを使用する。
|  |  |  | ■ | 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさとする。
|  |  |  | ■ | 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものを使用する。
|  | 鉄筋の継手及び定着 | （令第73条） | ■ | 構造関係図書による。
|  | コンクリートの強度 | （令第74条） | ■ | 構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 設計基準強度との関係については、建築基準法告示S56.1102号第1に基づく。
|  |  |  | ■ | コンクリートの強度試験は建築基準法告示S56.1102号第2に基づく。
|  |  |  | ■ | コンクリートの調合は、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるように定める。
|  | コンクリートの養生 | （令第75条） | ■ | コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下がらないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生を行う。
|  | 型わく及び支柱の除去 | （令第76条） | ■ | 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは取り外さない。
|  |  |  | ■ | 型わく及び支柱の取りはずしに関する必要な技術的基準は、建築基準法告示S46.110号に基づく。
|  | 鉄筋のかぶり厚さ | （令第79条） | ■ | 構造関係図書による。
設計者氏名