## 表紙
設計内容説明書
共同住宅等用
住戸共通評価用
建築物名称
1.「建築物の所在地」,「設計者等の氏名」の記載事項は住棟に共通とみなします。
2．様式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。

## 住戸共通1面
設計内容説明書【住戸共通】 | [17 empty] | （第一面）
―必須項目―
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [5 empty] | □ | 平面図
| 維持管理 | □ | 3 | □ | 基準 |  | 内埋込み配管 | [7 empty] | □
| 対策等級 | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [5 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 | □ | 土間コンその他のみ有 | □ | 対象区域外） | □
|  |  |  | □ | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [5 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [5 empty] | □
[6 empty] | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [5 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 排水管 | 清掃措置 | [7 empty] | □
[6 empty] | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [5 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 点検口 | の点検措置 | [7 empty] | □

## 住戸共通2面
設計内容説明書【住戸共通】 | [29 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能 |  |  | □ | 7 | □ | 基準 |  |  | □ | 仕様基準 | [15 empty] | □ | 計算書
| 等級 |  |  | □ | 6 | □ | 特認 | [19 empty] | □
| （ |  | ）地域 | □ | 5 | □ | 型式 | 性能基準を適用する場合 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合
|  |  |  | □ | 4 | □ | 認証 |  | 熱貫流率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する | [7 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K ）
|  |  |  | □ | 3 | [6 empty] | ※等級7の場合のみ評価書に表示選択可能
|  |  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合
|  |  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | ηAの値を評価書に表示する | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
※等級7の場合のみ評価書に表示選択可能
[8 empty] | 仕様基準を適用する場合 | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用
[9 empty] | 開口部の断熱 | □ | 緩和措置あり
[9 empty] | 及び日射 |  | □ | 窓の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射(４％緩和）
[8 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[8 empty] | 対策 | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（認定書等のページに記入）
| ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  | 一次エネ | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 一次エネルギー消費量等級 |  |  | □ | 6 | □ | 基準 | ルギー消 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ | 計算書による |  |  | ） | GJ/（戸・年） |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 5 | □ | 特認 | 費量に係 |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ | 計算書による |  |  | ） | GJ/（戸・年） |  |  | □ | 面積表
|  |  |  | □ | 4 | □ | 型式 | る基本事 |  | □ | 仕様基準 | [15 empty] | □ | 矩計図
| （ |  | ）地域 | □ | 1 | □ | 認証 | 項 | 面積等 | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ | 計算書による |  |  |  | ） | ㎡ |  |  |  |  | □
[10 empty] | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ | 計算書による |  |  |  | ） | ㎡
[10 empty] | 床面積の合計 | [5 empty] | （ | 計算書による |  |  |  | ） | ㎡
| □ | 年間日射 | [6 empty] | 冷房期の日射 | 単位日差強度当たりの冷房期の日射熱取得量(mC)
| 地域区分 | [7 empty] | 熱取得 |  | ( |  | 計算書による |  |  |  |  | )
| （A |  | ）区分 | [5 empty] | 暖房期の日射 | 単位日差強度当たりの暖房期の日射熱取得量（mH)
[9 empty] | 熱取得 |  | ( |  |  | 計算書による |  |  |  | )
| □ | 暖房期日 | [6 empty] | 自然風利用 | ・ | 主たる居室 |  |  | （ | 計算書による | [10 empty] | ）
| 射地域区分 | [8 empty] | ・ | その他の居室 （ |  |  |  | 計算書による | [10 empty] | ）
| （H |  | ）区分 | [5 empty] | 蓄熱利用 | □ | 蓄熱利用
[9 empty] | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に
記載する（※等級6の場合のみ明示）
[11 empty] | ( | [6 empty] | MJ/（㎡・年））
[8 empty] | 設備機器 | 暖房方式 | （ | 計算書による | [14 empty] | ）
に係る概
[8 empty] | 要 | 冷房方式 | （ | 計算書による | [14 empty] | ）
[9 empty] | 換気設備方式 | （ | 計算書による | [14 empty] | ）
[9 empty] | 給湯設備 | 給湯熱源機 （ |  |  |  | 計算書による | [11 empty] | ）
[10 empty] | ・ | 配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
[10 empty] | ・ | 水栓 |  |  |  | □ | 節湯水栓等を使用
[10 empty] | ・ | 浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を利用
[10 empty] | ・ | 太陽熱給湯 |  |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用
[9 empty] | 照明設備 | □ | 主たる居室 |  |  |  | （ |  |  |  | 計算書による | [6 empty] | ）
[10 empty] | □ | その他の居室 |  |  |  | （ |  |  |  | 計算書による | [6 empty] | ）
[10 empty] | □ | 非居室 |  |  |  | （ |  |  |  | 計算書による | [6 empty] | ）
[9 empty] | 太陽光発電設備 | □ | 太陽光発電設備の使用
[9 empty] | コージェネレーション設備 | □ | コージェネレーション設備の使用

## 住戸共通3面
設計内容説明書【住戸共通】 | [25 empty] | （第三面）
―選択項目―
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報装 | □ | 4 | □ | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  | □ | 寝室 | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等 |  | □ | 平面図
| 置設置等級 | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  | ・ | 警報を行う部分 | [12 empty] | □
| （自住戸火災 | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  | （ | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [7 empty] | □ | その他同等 |  | ）
| 時） | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [7 empty] | □ | 階数が１ |  | ）
[9 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
[9 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [10 empty] | ）
６空気環境 | ６－１ | 設計 |  |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  | □ | 仕上表
| ホルムアル | 内容 |  | □ | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [12 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 | 説明欄 |  | □ | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  | □
| （内装及び天井裏等） | と同様 |  | □ | 型式 |  | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
|  |  |  | □ | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [6 empty] | □ | 使用建材による
[6 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
[6 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[7 empty] | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆
[7 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2）
９高齢者等への配慮 | ９－２ | 等級 |  |  |  | 共用廊下 | 床の段差 |  | □ | 経路上の段差なし | [12 empty] | □ | 平面図
| 高齢者等配 | □ | 5 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 経路上の高低差なし | [12 empty] | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  |  | □ | 特認 | □ |  |  | □ | 経路上の高低差あり（勾配・段・手すりの基準に適合） | [12 empty] | □
| （共用部分） |  |  | □ | 型式 | 該当なし | 歩行補助手摺 |  | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
|  |  |  | □ | 認証 |  | 開放廊下の |  | □ | 開放なし
| ※該当する等級のシートを使用する | [5 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[7 empty] | 幅員等 |  | □ | 有効幅員1,400mm以上
[9 empty] | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の
基準に適合
[6 empty] | 共用階段 | 勾 配 等 |  | □ | 勾配7/11以下、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[7 empty] | 蹴 込 み |  | □ | 蹴込20mm以下、かつ、蹴込板設置
[6 empty] | □ | 形 式 等 |  | □ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式、かつ、最上段の
[6 empty] | 該当なし |  |  |  | 食込み及び最下段の突出なし
[9 empty] | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[9 empty] | □ | 段鼻の出なし
（踏面先端と蹴込み板を60～90°の面でつなぐ等の措置）
[7 empty] | 昇降補助手摺 |  | □ | 階段手摺の両側設置（手摺高700mm～900mm）
[7 empty] | 外部開放階段の |  | □ | 開放なし
[7 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[7 empty] | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条
第1項の基準に適合
[6 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを
利用し到達できる
[6 empty] | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 |  | □ | 出入口幅800mm以上
[6 empty] | 該当なし |  |  | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
[7 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
[7 empty] | 経路上の |  | □ | 経路上の段差なし
[7 empty] | 床段差等 |  | □ | 経路上の高低差なし
[9 empty] | □ | 経路上の高低差あり（勾配・段・手すりの基準に適合）

## 認定書等
―認定書等―
性能表示事項 | 種別 | [5 empty] | 番号 | 認定書等添付状況
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
| □ | 型式 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付