## 設1面
住宅性能表示用＿設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅／枠組壁工法住宅用】 | [28 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
―必須評価事項以外の性能表示事項のうち希望する性能表示事項にチェックしてください。―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定 | 必須 | １－１ | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造建築物における基準） | [16 empty] | 伏図
令和７年４月 １日以降の基準に適合
令和７年3月31日以前の基準に適合
| 耐震等級 |  |  | 3 |  | 基準 | 及び | 風圧力 |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 特認 | 基礎等 |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 型式 | ※部材の種別、寸法、位置、部材相互の構成方法及び接合方法その他必要な事項は、設計図書に記載。 | 基礎 |  | 建築基準法の規定による
|  | １－２※選択 | 等級 |  |  | 認証 |  |  |  | 許容応力度計算による
| 耐震等級 |  |  | 3 | [5 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| （損傷防止） |  |  | 2 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  |  |  | 横架材 |  | 許容応力度計算による
| 必須 | １－３ | [7 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [6 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  | １－４※選択 | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の |  | 地盤の許容応力度 |  |  |  |  | [ |  |  | kN/㎡] |  | ※ | [6 empty] | 調査書
|  |  |  | 1 |  |  | ※地盤の種類、地業の種類その他必要な事項は、設計図書に記載。 | 許容支持力等 |  | 杭の許容支持力 |  |  |  |  | [ |  |  | kN/本] |  | ※ | [6 empty] | 計算書
|  | １－５※選択 | 等級 |  |  |  |  | 及びその設定 |  | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [8 empty] | [ |  |  | kN/㎡] |  | ※
| 耐積雪等級 |  |  | 2 |  |  |  | 方法 |  | 杭状改良地盤の許容支持力 | [8 empty] | [ |  |  | kN/本] |  | ※
|  | 該当区域外 |  | 1 |  |  |  |  | ・ | 地盤調査方法等
| 必須 | １－６ | 設計 | [7 empty] | （ | [13 empty] | ）
| 地盤又は杭の |  | 内容 | [6 empty] | 地盤改良有
| 許容支持力等 |  | 説明欄 | [5 empty] | 方法 |  | （ | [13 empty] | ）
| 及びその設定 |  | と同様 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  | 直接基礎 | [14 empty] | ） |  | 伏図
| 方法 | [6 empty] | 法及び形式等 | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 必須 | １－７ | [6 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 基礎の構造方 | [8 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [8 empty] | ）
| 法及び形式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  |  |  | 杭長 |  | [ |  |  | m]
２火災時の安全 |  | ２－１※選択 | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [16 empty] | 仕上表
| 感知警報装 |  |  | 4 |  | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  | 寝室 |  |  |  | 居室 |  |  |  | 台所等 |  |  |  | 階段等 |  |  |  | 平面図
| 置設置等級 |  |  | 3 |  | 特認 |  |  | ・ | 警報を行う部分
| （自住戸火災 |  |  | 2 |  | 型式 |  |  | （ |  | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [11 empty] | その他同等 )
| 時） |  |  | 1 |  | 認証 |  |  | （ |  | 居室を有する各階設置 | [10 empty] | 階数が１ |  |  | ）
[9 empty] | （ |  | 150㎡毎設置 | [5 empty] | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | その他 |  |  | ）
[9 empty] | （ |  | ネットワーク化されている | [8 empty] | 感知部分と同じ |  |  |  |  | ）
|  | ２－４※選択 | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [16 empty] | 仕上表
| 脱出対策 |  | 内容 |  |  | 基準 | （３階以上） | の種類 |  | 避難器具 |  |  |  | （ |  | 避難ロープ | [5 empty] | 避難はしご |  |  |  |  | 平面図
| （火災時） |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [9 empty] | 避難用タラップ | [5 empty] | 避難橋
|  | 該当なし | と同様 |  |  | 型式 | [9 empty] | 滑り棒 | [5 empty] | 滑り台
[6 empty] | 認証 | [9 empty] | 緩降機 | [5 empty] | 救助袋 |  |  | ）
[10 empty] | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | ２－５※選択 | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [16 empty] | 仕上表
| 耐火等級 |  |  | 3 |  | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 | [9 empty] | 建具表
| （延焼のおそ |  |  | 2 |  | 特認 | （耐火性 | [9 empty] | 20分以上 |  |  |  |  | その他 |  |  | ）
| れのある部分 |  |  | 1 |  | 型式 | 能が最も
| ・開口部） |  |  |  |  | 認証 | 低いもの）
|  | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
|  | ２－６※選択 | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  |  | 45分以上 |  |  |  |  | 仕上表
| 耐火等級 |  |  | 4 |  | 基準 | 裏の構造 | [9 empty] | 20分以上 |  |  |  |  | その他 |  |  | ） |  | 矩計図
| （延焼のおそ |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| れのある部分 |  |  | 2 |  | 型式 | 能が最も | 軒裏の構造等 | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  |  | 45分以上
| ・開口部以外） |  |  | 1 |  | 認証 | 低いもの） | [9 empty] | 20分以上 |  |  |  |  | その他 |  |  | ）
|  | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）

## 設2面
住宅性能表示用＿設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅／枠組壁工法住宅用】 | [29 empty] | （第二面）
―必須評価事項以外の性能表示事項のうち希望する性能表示事項にチェックしてください。―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | 必須 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  |  |  | 3 |  | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  |  | 2 |  | 特認 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  |  | 1 |  | 型式 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
[7 empty] | 認証 |  |  |  |  | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[11 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | 仕上表
[9 empty] | 処理 |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | 矩計図
[11 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | 伏図等
[11 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット | [6 empty] | 仕上表
[8 empty] | 室の防水 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | 平面図
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[11 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[8 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外） |  |  |  |  | 矩計図
[12 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[8 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地盤面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
[8 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | 矩計図
[8 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[9 empty] | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕
基礎断熱工法
[8 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 立面図
[8 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
４維持管理・更新への配慮 | 必須 | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [16 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  |  | 3 |  | 基準 |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  |  |  | 2 |  | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [16 empty] | 配置図
| （専用配管） |  |  |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  |  | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | 対象区域外）
[7 empty] | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である | [16 empty] | 仕上表
[6 empty] | ※配管の種類、寸法、位置、部材相互の構成方法、接合方法その他必要な事項は、設計図書に記載。 |  | 性状等 | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[8 empty] | 専用 | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [16 empty] | 平面図
[8 empty] | 排水管 | 清掃措置
[8 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [16 empty] | 平面図
[8 empty] | 点検口 | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量 | 必須 | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | 性能基準
| 断熱等性能 |  |  |  | 7 |  | 基準 |  |  |  | 仕様基準
| 等級 |  |  |  | 6 |  | 特認 | 性能基準 | 外皮平均 |  | 外皮平均熱貫流率UA | [5 empty] | （ | [6 empty] | W/㎡K |  | ） |  | 計算書
| （ |  | ）地域 |  | 5 |  | 型式 | を適用 | 熱貫流率 |  |  | UAの値を評価書に記載する※ | [7 empty] | ※等級5の場合のみ明示することができる。 （地域区分の8地域を除く。）
[5 empty] | 4 |  | 認証 | する場合 | 冷房期の平均 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηA | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 3 | ※部材の種類、性能、品質、寸法、位置、部材相互の構成方法及び接合方法その他必要な事項は、設計図書に記載。 |  |  | 日射熱取得率 |  |  | ηAの値を評価書に記載する※ | [7 empty] | ※等級5の場合のみ明示することができる。 （地域区分の1、2、3及び4地域を除く。）
[5 empty] | 2 |  |  | 仕様基準 | 躯体の断熱 |  | 熱貫流率の基準に適合 | [7 empty] | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [8 empty] | 仕様書
[5 empty] | 1 |  |  | を適用 | [19 empty] | 仕上表
[8 empty] | する場合 | 開口部の断熱 |  | 開口部の熱貫流率に適合 | [10 empty] | ２％緩和あり | [5 empty] | 矩計図
及び日射
[11 empty] | 開口部の日射遮蔽措置に適合 | [10 empty] | ４％緩和あり

## 設3面
住宅性能表示用＿設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅／枠組壁工法住宅用】 | [24 empty] | （第三面）
―必須評価事項以外の性能表示事項のうち希望する性能表示事項にチェックしてください。―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量（つづき） | 必須 | ５－１ | [5 empty] | 結露防止 | 防湿層 |  | 防湿層の設置 （繊維系断熱材等を使用する場合） | [11 empty] | 仕様書
| 断熱等性能 | [6 empty] | 対策 | の設置 |  | 省略 | [11 empty] | 仕上表
| 等級 | [7 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 （屋根・外壁を断熱構造とする場合） | [11 empty] | 矩計図
[9 empty] | の設置 |  | 屋根 |  | 設置 |  |  | 省略
防風層の設置 （繊維系断熱材等を使用する場合）
[11 empty] | 外壁 |  | 設置 |  |  | 省略
防風層の設置 （繊維系断熱材等を使用する場合）
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| 必須 | ５－２ |  | 等級 |  |  |  | 一次エネ | 適用する基準 |  | 性能基準 | [11 empty] | 仕上表
| 一次エネル |  |  |  | 8 |  | 基準 | ルギー消 |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | （ |  |  | MJ/(㎡・年)） |  |  |  | 計算書
| ギー消費量 |  |  |  | 7 |  | 特認 | 費量に係 |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | （ |  |  | MJ/(㎡・年)） |  |  |  | 面積表
| 等級 |  |  |  | 6 |  | 型式 | る基本事 |  |  | 仕様基準
| （ |  | ）地域 |  | 5 |  | 認証 | 項等
[5 empty] | 4 |  |  | ※部材の種類、性能、品質、寸法、位置、部材相互の構成方法及び接合方法その他必要な事項は、設計図書に記載。 | 面積等 | ・ | 主たる居室の面積 |  |  |  | （ |  |  | ㎡）
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | ・ | その他の居室の面積 |  |  |  | （ |  |  | ㎡）
[10 empty] | ・ | 床面積の合計 |  |  |  | （ |  |  | ㎡）
[9 empty] | 冷房期の | ・ | 単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量（mC）
[9 empty] | 日射熱取得 |  | （ |  |  | ）
[9 empty] | 暖房期の | ・ | 単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量（mH）
[9 empty] | 日射熱取得 |  | （ |  |  | ）
[9 empty] | 自然風利用 |  | 自然風の利用
[11 empty] | ・ | 主たる居室 |  | （ |  |  | ）
[11 empty] | ・ | その他居室 |  | （ |  |  | ）
[9 empty] | 蓄熱利用 |  | 蓄熱の利用
[9 empty] | 床面積当たり |  | 単位床面積当たりの設計一次エネルギー消費量の値を
[9 empty] | の設計一次ｴ |  | 評価書に記載する※ | [6 empty] | ※等級６以上の場合のみ 明示することができる。
[9 empty] | ﾈﾙｷﾞｰ消費量 |  | （ |  |  | MJ/(㎡・年)）
[9 empty] | エネルギー利 |  | エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー
[9 empty] | 用効率化設備 |  | 消費量の削減率を評価書に記載する※ | [6 empty] | ※等級６以上の場合のみ 明示することができる。
[9 empty] | による設計一次 |  | 下記のいずれかにチェック
[9 empty] | エネルギー消費 |  |  | 自家消費分 |  |  |  | （ |  |  | ％）
[9 empty] | 量の削減率 |  |  | 自家消費分＋売電分 |  |  |  | （ |  |  | ％）
[8 empty] | 設備機器 | 暖房方式 |  | ( | [9 empty] | ) |  | 平面図
[8 empty] | に係る概 | 冷房方式 |  | ( | [9 empty] | ) |  | 機器表
[8 empty] | 要 | 換気設備方式 |  | ( | [9 empty] | ) |  | 系統図
[8 empty] | ※設備の種類、性能、品質及び位置その他必要な事項は、設計図書に記載。 | 給湯設備 |  | 給湯熱源機 |  | ( | [6 empty] | )
[10 empty] | ・ | 配管方式 |  |  | 先分岐方式 |  |  |  | ヘッダー方式
[10 empty] | ・ | 水栓 |  |  | 節湯水栓等を使用
[10 empty] | ・ | 浴槽 |  |  | 高断熱浴槽を使用
[10 empty] | ・ | 太陽熱給湯 |  |  | 太陽熱給湯を使用
[9 empty] | 照明設備 | ・ | 主たる居室 |  | （ | [7 empty] | ）
[10 empty] | ・ | その他居室 |  | （ | [7 empty] | ）
[10 empty] | ・ | 非居室 |  | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 太陽光 | ・ | 太陽光発電設備の使用
[9 empty] | 発電設備 |  |  | 有 | 無
[9 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚ | ・ | コージェネレーション設備の使用
[9 empty] | ｰｼｮﾝ設備 |  |  | 有 | 無
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）

## 設4面
住宅性能表示用＿設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅／枠組壁工法住宅用】 | [29 empty] | （第四面）
―必須評価事項以外の性能表示事項のうち希望する性能表示事項にチェックしてください。―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
６空気環境 |  | ６－１※選択 | 設計 |  |  |  | 居室の |  | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 仕上表
| ホルムアル |  | 内容 |  |  | 基準 | 内装の |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | 建材表
| デヒド対策 |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 仕上げ材 |  | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | F☆☆
| （内装及び天井裏等） |  | と同様 |  |  | 型式 |  |  |  | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
[6 empty] | 認証 | 天井裏 |  | 措置方法 |  | ・ |  | 換気又は気密措置による | [8 empty] | 使用建材による | [5 empty] | 仕上表
[7 empty] | 等の下 |  | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 建材表
[7 empty] | 地材等 |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[9 empty] | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆
[10 empty] | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
|  | ６－２※選択 | 設計 |  |  |  | 換気対策 |  | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | その他 | [9 empty] | 平面図
| 換気対策 |  | 内容 |  |  | 基準
|  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 局所換気 |  | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
|  |  | と同様 |  |  | 型式 | 対策 |  |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 認証 |  |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 |  | ７－１※選択 | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  | 内容 |  |  | 基準 | 開口部の割合 | [12 empty] | （ |  |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
|  | ７－２※選択 | 説明欄 |  |  | 特認 | 方位別開口部の |  |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | 東面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  | と同様 |  |  | 型式 | 面積合計の比 |  |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | 西面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 |  |  |  |  | 認証 |  |  |  |  | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
９高齢者等への配慮 |  | ９－１※選択 | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） |  | 平面図
| 高齢者等配 |  |  | 5 |  | 基準 | 配置等 |  | の位置 |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
| 慮対策等級 |  |  | 4 |  | 特認 | [5 empty] | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  |  | 3 |  | 型式 | 段差 |  | 日常生活 |  |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | 平面図
|  |  |  | 2 |  | 認証 |  |  | 空間内 |  | ・ | 適用除外の段差
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち |  |  |  |  | 浴室出入口
[13 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 |  |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  |  | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[8 empty] | 階段無 | 蹴込み |  |  | 蹴込みが30mm以下
[11 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 |  | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員 |  |  | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  | 浴室 | [7 empty] | 平面図
[13 empty] | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
[9 empty] | 転落防止手摺 |  |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
[9 empty] | の設置 |  |  | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[11 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  |  | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  |  | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
[7 empty] | 室 | [5 empty] | ドアの開放により確保 | [6 empty] | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 | [5 empty] | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 |  |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 設5面
住宅性能表示用＿設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅／枠組壁工法住宅用】 | [24 empty] | （第五面）
―必須評価事項以外の性能表示事項のうち希望する性能表示事項にチェックしてください。―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
10防犯 |  | １０－１ | 設計 |  |  |  |  | １ 階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | 平面図
| ※選択 |  | 内容 |  |  | 基準 | [8 empty] | その他 | 該当する開口部無し | [6 empty] | 立面図
| 開口部の |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [5 empty] | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
| 侵入防止対策 |  | と同様 |  |  | 型式 | [8 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[6 empty] | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ２階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[9 empty] | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
８音環境 |  | ８－４※選択 | 北面 |  |  |  | 開口部の |  |  | 北の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 仕上表
| 透過損失 |  |  | 3 |  | 基準 | 遮音性能 |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの | [9 empty] | 建具表
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  |  |  | ）
| （外壁開口部） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  |  | 認証 |  |  |  | 東の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 | [6 empty] | 南の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 該当無し（北） |  | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ |  |  | ｄＢ | ）
|  | 該当無し（東） | 西面 | [6 empty] | 西の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 該当無し（南） |  | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの
|  | 該当無し（西） |  | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ |  |  | ｄＢ | ）
[7 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(下欄に記入）
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 | [5 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付

## 特記仕様書（木軸）
建築基準法仕様規定 特記仕様書（■：適用項目） | [6 empty] | ―木造軸組工法用―
構造の安定に関すること | 耐震等級、 耐風等級、 耐積雪等級 | 構造部材の耐久 | （令第37条） | ■ | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものは、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用する。
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 | 基礎 | （令第38条） | ■ | 構造関係図書による。
|  | 木材 | （令第41条） | ■ | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点があるものを使用しない。
|  | 土台及び基礎 | （令第42条） | ■ | 構造関係図書による。
|  | 柱の小径 | （令第43条） | ■ | 横架材間の垂直距離による検討
構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 柱の欠き込み無。
|  |  |  | ■ | 通し柱の位置：構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 柱の有効細長比
i=3.031 150≧柱長さ/3.031
柱長さ≦4546.5 ∴OK
|  | はり等の横架材 | （令第44条） | ■ | はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠き込みを行わない。
|  | 筋かい | （令第45条） | ■ | 筋かいの欠き込みは行わない。その他は構造関係図書による。
|  | 構造耐力上必要な軸組等 | （令第46条） | ■ | 床組及び小屋ばり組の隅角には火打ち材を使用する。（構造関係図書による）
|  |  |  | ■ | 壁量計算（構造関係図書による）
|  | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口 | （令第47条） | ■ | 継手、仕口（構造関係図書による）
|  |  |  | ■ | ボルト締には、有効な大きさと厚さを有する座金を使用する。
|  | 外壁内部等の防腐措置等 | （令第49条） | ■ | 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙等を使用する。
|  |  |  | ■ | 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1ｍ以内の部分には、防腐防蟻措置を行う。
|  | コンクリートの材料 | （令第72条） | ■ | 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないものを使用する。
|  |  |  | ■ | 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさとする。
|  |  |  | ■ | 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものを使用する。
|  | 鉄筋の継手及び定着 | （令第73条） | ■ | 構造関係図書による。
|  | コンクリートの強度 | （令第74条） | ■ | 構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 設計基準強度との関係については、建築基準法告示S56.1102号第1に基づく。
|  |  |  | ■ | コンクリートの強度試験は建築基準法告示S56.1102号第2に基づく。
|  |  |  | ■ | コンクリートの調合は、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるように定める。
|  | コンクリートの養生 | （令第75条） | ■ | コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下がらないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生を行う。
|  | 型わく及び支柱の除去 | （令第76条） | ■ | 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは取り外さない。
|  |  |  | ■ | 型わく及び支柱の取りはずしに関する必要な技術的基準は、建築基準法告示S46.110号に基づく。
|  | 鉄筋のかぶり厚さ | （令第79条） | ■ | 構造関係図書による。
設計者氏名

## 特記仕様書（枠組）
建築基準法仕様規定 特記仕様書（■：適用項目） | [6 empty] | ―枠組壁工法用―
構造の安定に関すること | 耐震等級、 耐風等級、 耐積雪等級 | 構造部材の耐久 | （令第37条） | ■ | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものは、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用する。
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 | 基礎 | （令第38条） | ■ | 構造関係図書による。
|  | 材料 | （国交告1540） | ■ | 構造耐力上主要な部分に使用する枠組材、床材、壁材又は屋根下地材の品質及び寸法は、国交告第1540号に定める規格及び寸法に適合するものとする。
|  | 土台及び基礎 | （国交告1540） | ■ | 構造関係図書による。
|  | 床版 | （国交告1540） | ■ | 床根太の支点間の距離は、8m以下とする。
|  |  |  | ■ | 床根太相互及び床根太と側根太との間隔は、65cm以下とする。
|  |  |  | ■ | 床版の各部材相互の緊結方法：構造関係図書による。
|  | 壁等 | （国交告1540） | ■ | 壁等の各部材相互の緊結方法：構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 壁量計算：構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 耐力壁線相互の距離は12m以下かつ耐力壁線に囲まれた部分の水平投影面積は40㎡以下とする。（ただし有効に補強した場合は60㎡以下、長辺に対する短辺の長さの比が1/2を超える場合は72㎡以下とすることができる。）
|  |  |  | ■ | 外壁の耐力壁線相互の交さする部分には、90cm以上の耐力壁を1以上設ける。（ただし交さ部に接する開口部の幅の合計が4m以下の場合はこの限りではない。）
|  |  |  | ■ | 耐力壁のたて枠相互の間隔：構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 外壁に面する耐力壁のたて枠に設ける金物：構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 耐力壁の上部には頭つなぎを設ける。
|  |  |  | ■ | 耐力壁線に設ける開口部の幅は、4m以下かつ耐力壁線に設ける開口部の幅の合計は、当該耐力壁線の長さの3/4以下とする。
|  |  |  | ■ | 幅90cm以上の開口部の上部にはまぐさを設けるか有効な補強を行う。
筋かいの欠き込みは行わない。その他は構造関係図書による。
|  | 根太等の横架材 | （国交告1540） | ■ | 床根太、天井根太その他横架材には構造耐力上支障のある欠込みをしない。
|  | 小屋組等 | （国交告1540） | ■ | たるき相互の間隔は、65cm以下とする。
|  |  |  | ■ | たるきには、たるきつなぎを設ける。
|  |  |  | ■ | 小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする。
|  |  |  | ■ | 屋根版は、風圧力その他外力に対して安全なものとする。
|  |  |  | ■ | 屋根版に使用する屋根下地材は、国交告第1540号に定める規格に適合するものとする。
|  |  |  | ■ | 小屋組の各部材相互の緊結方法：構造関係図書による。
|  | 防腐措置等 | （国交告1540） | ■ | 土台が基礎と接する面及び鉄網ﾓﾙﾀﾙ塗りその他の壁の枠組材が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙等を使用する。
|  |  |  | ■ | 地面から1m以内の構造耐力上主要な部分には、防腐防蟻措置を行う。
|  | コンクリートの材料 | （令第72条） | ■ | 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないものを使用する。
|  |  |  | ■ | 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさとする。
|  |  |  | ■ | 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものを使用する。
|  | 鉄筋の継手及び定着 | （令第73条） | ■ | 構造関係図書による。
|  | コンクリートの強度 | （令第74条） | ■ | 構造関係図書による。
|  |  |  | ■ | 設計基準強度との関係については、建築基準法告示S56.1102号第1に基づく。
|  |  |  | ■ | コンクリートの強度試験は建築基準法告示S56.1102号第2に基づく。
|  |  |  | ■ | コンクリートの調合は、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるように定める。
|  | コンクリートの養生 | （令第75条） | ■ | コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下がらないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生を行う。
|  | 型わく及び支柱の除去 | （令第76条） | ■ | 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは取り外さない。
|  |  |  | ■ | 型わく及び支柱の取りはずしに関する必要な技術的基準は、建築基準法告示S46.110号に基づく。
|  | 鉄筋のかぶり厚さ | （令第79条） | ■ | 構造関係図書による。
設計者氏名